Choszczno: 16-11-2020 r.

**ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy postępowania: NA DOSTAWĘ RESPIRATORA I URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB SP ZOZ W CHOSZCZNIE**

# Nr sprawy 1/ZP/RESP/20

**Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 2 – Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, pkt. 10**

Czy Zamawiający dopuści środki przeznaczone do urządzenia oparte na 6%, 12% nadtlenku wodoru z dodatkiem srebra, bądź 7,9% bez dodatku srebra?

**Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 2 – Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, pkt. 3, 4**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pkt. 4 dopuszczając urządzenie wyposażone w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

**Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 2 – Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, pkt. 5**

Czy Zamawiającydopuści urządzenie lekkie o wadze 6,2kg wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie?

**Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 2 – Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń**

Czy Zamawiający wymaga aby system do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie + środek) posiadał potwierdzone badaniami skuteczność - pełne spektrum (bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze oraz sporobójcze) zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) – jedyną normą na świecie dotyczącą skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację)?

**Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 2 – Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń**

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

**Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 2 – Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość kontroli penetracji preparatu za pomocą wskaźników chemicznych, rozmieszczanych w miejscach trudno dostępnych? Takie rozwiązanie daje informację bezpośrednio po zakończonym procesie, czy dezynfekcja została przeprowadzona w sposób właściwy.

**Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 2 – Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych?

**Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 2 – Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

**Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 2 – Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń**

Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w **Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych**, Wyrobów Medycznych i **Produktów** Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.

ODPOWIEDŹ: Na wszystkie zapytania, Zamawiający dopuszcza.