Choszczno: 16-11-2020 r.

 **ZAPYTANIE NR 5 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy postępowania: NA DOSTAWĘ RESPIRATORA I URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB SP ZOZ W CHOSZCZNIE**

# Nr sprawy 1/ZP/RESP/20

Dotyczy zadania 2: urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń:

1. Proszę o informację czy Zamawiający dopuści wagę 9kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

1. Proszę o informację czy zamawiający dopuści urządzenie kompatybilne ze środkiem opartym na 6% nadtlenku wodoru bez dodatków srebra?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza