Choszczno 08-06-2020 r.

 **ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:** Nrsprawy nr: 1/ZP/MMSMJU-2/20 – Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZOZ w Choszcznie.

1. Pakiet nr 2 poz 2 : Czy dopuszczalna jest opcja  prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropelynowej **~~foliowanej~~**?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

1. Pakiet nr 3 : Czy dopuszczalna jest opcja dla wysokochłonnych podkładów z rozdrobnionej celulozy, strona zewnętrzna z nieprzemakalnej folii, strona wewnętrzna pokryta całościowo włókniną o wym. 60x90cm. Chłonność nie mniej niż **1150 ml?**

 ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie mniej niż **1150 ml.**