Choszczno:10-06-2020 r.

**ZAPYTANIE NR 12 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:** Nrsprawy nr: 1/ZP/MMSMJU-2/20 – Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZOZ w Choszcznie.

**Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści**

Cewnik dwukanałowe poliuretanowe do hemodializy w rozmiarze 11,5 Fr i długości 13,16,20cm, w zestawie strzykawka Raulersona 5ml, kabel EKG spakowany osobno, spełniając pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. Nie wymagamy kabla EKG.