Choszczno: 09-01-2019 r.

 **ZAPYTANIE NR 27 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LEKÓW, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I ODCZYNNIKÓW DLA STACJI DIALIZ DLA SP ZOZ CHOSZCZNO**

**NR SPRAWY: 1/ZP/LŚD/19**

**Zadanie II pakiet 5 -** Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny, stężony preparat o kwaśnym pH służący do termicznego przygotowania kaczek i basenów. Oferowany produkt posiada dobre właściwości myjące, zapobiega powstawaniu i usuwa już powstałe osady, posiada bardzo dobrą zgodność materiałową (ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi), produkt nie pieni się. Skład: stabilizatory twardości, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Stężenie użytkowe: 0,01 % na każdy 1° dH co odpowiada 0,1-0,3 % tzn. 1-3 g/l, gęstość  ok. 1,08 g/cm3, pH koncentratu ok. 1,3 w 20 °C. Wyrób medyczny, opakowanie a 5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 5kg=5L.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

**Zadanie III pakiet 12** - Czy Zamawiający dopuści do oceny wysoce wydajnym preparat w płynie stosowany do dezynfekcji oraz odkamieniania w hemodializatorach oraz stacjach uzdatniania wody. Produkt na bazie aktywnego tlenu. Skład: 100g produktu zawiera: 1g kwasu nadoctowego oraz 7g nadtlenku wodoru. Spektrum: B, F, Tbc, V(polio, adeno). Wyrób medyczny, opakowanie a 5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 5kg=5L.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza