Choszczno 28-09-2018 r.

 **ZAPYTANIE NR 3 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Dostawa pomp infuzyjnych, kontenerów narzędziowych dla SP ZOZ w Choszcznie”. Nr sprawy: 1/ZP/POMPY/18.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Dotyczy Pakietu nr 2**

**ODPOWIEDŹ:** W sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej dopuszczamy możliwość złożenia oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą.

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych pkt. 6

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontenera, którego pokrywa nie będzie wychodziła poza wymiary zewnętrzne wanny?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych pkt. 11

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontenerów gdzie blokowanie pokrywy zachodzi poprzez termolock umieszczony na wannie kontenera?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Asortyment – Wymiary

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontenerów o wymiarach 465 x 280 x 155mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszy o wymiarach 405 x 250 x 50mm lub 405 x 250 x 70mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza kosz o wymiarach 405 x 250 x 70 mm.