Choszczno 30-05-2018 r.

**ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:** Nrsprawy nr: 1/ZP/MMSMJU-2/18 – Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZOZ w Choszcznie.

1/ZP/ MMSMJU-2 /18 pakiet 7 pozycja 13 termin składania ofert: 06.06.2018

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 z pakietu 7 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia pakiet nr 7 zgodnie z SIWZ.