Choszczno 19-04-2018 r.

 **ZAPYTANIE NR 11 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:** Nrsprawy nr: 1/ZP/MMSMJU/18 – Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZOZ w Choszcznie.

Dotyczy: 1/ZP/ MMSMJU /18 pakiet 64 pozycje 1,2 termin składania ofert: 10.05.2018

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cmwykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga opatrunku zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ