Choszczno 26-04-2018 r.

 **ZAPYTANIE NR 23 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:** Nrsprawy nr: 1/ZP/MMSMJU/18 – Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZOZ w Choszcznie.

Pakiet 12 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem ,akumulatorowa strzygarka chirurgiczna, z uniwersalnymi ostrzami  do każdego typu włosów, bateria, czas ciągłej pracy 90 minut po pełnym ładowaniu trwającym maksymalnie  12 godzin,  ledowy wskaźnik naładowania baterii,  waga max.180 gram, możliwość strzyżenia z włosem i pod włos, na sucho i na mokro, klasa wodoodporności IPX7

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 12 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie ładowarki indukcyjnej do strzygarki chirurgicznej, ładowanie bez możliwości przełądowania baterii, bez konieczności mocowania strzygarki w celu ładowania

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 12 poz.3

Prosimy o dopuszczenie ostrza jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość strzyżenia 3,13cm, konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome górne ostrza chronią skórę a dolne  ruchome tną włosy,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 23

Poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do  toalety jamy ustnej zawierającego w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, płyn do płukania ust z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, gąbka-aplikator. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 23

Poz 10:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do  toalety jamy ustnej zawierającego w jednym opakowaniu szczoteczkę 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z impregnowaną gąbką na górnej powierzchni, 15 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce,1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie zestawu typu blister z fabrycznymi zgrzewami zabezpieczającymi przed kontaminacją podczas przechowywania i transportu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 23

Poz 10:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do  toalety jamy ustnej zawierającego w jednym opakowaniu szczoteczkę 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z impregnowaną gąbką na górnej powierzchni, 15 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce,1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie zestawu typu blister z fabrycznymi zgrzewami zabezpieczającymi przed kontaminacją podczas przechowywania i transportu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza