**Choszczno: 16-02-2018 r.**

**ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę przeglądów i diagnostykę tomografu komputerowego z wyposażeniem dla SP ZOZ Choszczno**

**NR SPRAWY: 1/ZP/ S-TOM/18**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

**Pytanie 1.**

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, co oznaczają „**naprawy bez kosztów części zamiennych”**? Czy Zamawiający rozumie przez to **przeglądy i roboczogodziny bez ograniczeń**?

ODPOWIEDŹ: TAK

**Pytanie 2.**

Jeśli chodzi o oprogramowanie **Dose Watch** - czy Zamawiający w ramach realizacji zamówienia będzie wymagał obecności, 1 raz w roku, specjalisty aplikacyjnego analizującego rozkład dawek, dostosowującego protokoły badań oraz wprowadzającego działania naprawcze w przypadku przekroczeń?

ODPOWIEDŹ: TAK

**Pytanie 3.**

Według umowy, wykonawca zobowiązany jest do dostarczania i instalacji **aktualizacji oprogramowania** **bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat**.

Czy w ramach aktualizacji oprogramowania Zamawiający będzie wymagał zarówno aktualizacji obowiązkowych wynikających z bezpieczeństwa (FMI), jak i aktualizacji softwareowych, zamawianych indywidualnie do każdego sprzętu, w ramach ich dostępności, bez dodatkowych kosztów?

ODPOWIEDŹ: TAK

**Pytanie 4.**

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego wymiany lampy tj. „Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego **z wyprzedzeniem o konieczności wymiany lampy**.”

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie sformułowania „wedle najlepszej wiedzy” lub o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez „poinformowanie Zamawiającego z wyprzedzeniem o konieczności wymiany lampy”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza do projektu umowy w § 1 pkt. 10 zapis: Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego z wyprzedzeniem o konieczności wymiany lampy, wedle najlepszej wiedzy.

Projekt umowy po zmianie do pobrania w zakładce – zmiany i wyjaśnienia do SIWZ.