ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

ZNAK: 1/ZP/WAN/17

WANNA MOTYLKOWA ( HUBBARDA) DO ĆWICZEŃ W ŚRODOWISKU WODNYM

Producent: ……………………………………

Kraj pochodzenia …………………………….

Oferowany model ……………………………

Rok produkcji ………………………………..

| L.p. | SZCZEGÓŁOWY OPIS | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wanna motylkowa (HUBBARDA) do ćwiczeń w środowisku wodnym bez systemu napełniania i masażu podwodnego. | TAK |  |
|  | Wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. | TAK |  |
|  | Wyposażenie wanny: - 8 uchwytów wewnątrz wanny dla bezpieczeństwa pacjenta, - prysznic ręczny, - podpórka pod głowę, - stopień ułatwiający wchodzenie do wanny, | TAK |  |
|  | Wymiary wanny - długość 2450 mm +/- 5% - szerokość 2000 mm +/- 5% - wysokość 900 +/- 5% | TAK |  |