Choszczno 12-07-2016 r.

 **ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ**

Dot. postępowania przetargowego na dostawę materacy, parawanów, stojaków do kroplówek i lamp bakteriobójczych dla potrzeb SP ZOZ w Choszcznie

Numer sprawy: 1/ZP/MAT/16

**Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści lampy bakteriobójcze przepływowe, których moc pobierana z sieci wynosi 115 VA?

Moc podana przez Zamawiającego w specyfikacji nie uwzględnia łącznej mocy promienników oraz elementu zasilającego. Na rynku nie istnieją lampy bakteriobójcze, wyposażone w dwa promienniki o mocy 55W każdy, spełniające wymagania uwzględnione
w specyfikacji.

**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający dopuszcza