#### 1/ZP/KLIMA/16                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTOWY

______________ dnia ___. ___ . ______r .

nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

adres Wykonawcy

...............................................................

Nr NIP ..................................................

nr telefonu ...........................................

nr telefaxu  ..........................................

# oferta

### FORMULARZ OFERTOWY

# Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  wykonanie usługi przeglądów okresowych, konserwacji i serwisowania klimatyzatorów oferujemy wykonanie usługi w następującej cenie:

........................ zł netto + ........... % VAT = ............................zł brutto.

Cena roboczogodziny:

........................ zł netto + ........... % VAT = ............................zł brutto.

Akceptujemy wszystkie warunki umowy.

Powyższe ceny uwzględniają następujące koszty:

- Sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia

- Sprawdzenie stanu technicznego oraz prawidłowość działania sprężarki/ wentylatora

- Sprawdzenie stanu technicznego skraplacza

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych na tabliczkach zaciskowych

- Sprawdzenie prawidłowości odprowadzenia skroplin wraz z ich ewentualnym udrożnieniem

- Sprawdzenie stanu technicznego mocowań i uchwytów, kompletności obudów i osłon, śrub

i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów.

- Sprawdzenie nastaw i układów sterowania

- Czyszczenie środkami chemicznymi jednostek wewnętrznych klimatyzatorów ( obudów

plastikowych, parowników, filtrów, kanałów wodnych) wraz z dezynfekcją antybakteryjną.

- Czyszczenie środkami chemicznymi jednostek zewnętrznych klimatyzatorów ( skraplaczy,

obudów)

- Pomiar ciśnienia oraz ewentualne uzupełnienia czynnika chłodniczego, bez ponoszenia

kosztów przez Zamawiającego.

- Zakup i wymiana elementów zainstalowanych w urządzeniu ( paski klinowe, uszczelki,

łożyska, żarówki, bezpieczniki, baterie do klimatyzatorów itp. W ramach zawartej umowy

leży po stronie Wykonawcy.

- Wystawienia karty przeglądu dla każdego urządzenia i złożenie ich w dziale technicznym

W cenie przeglądu należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz     koszty dojazdu.

Gwarantujemy termin płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT po zrealizowaniu dostawy.

W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez: ..........................................................................

(podać imiona i nazwiska oraz stanowiska)

Należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na :

.....................................................................................................................................................

( podać nazwę banku i numer konta)

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej