Choszczno 26.02.2016 r.

**ZAPYTANIE NR 4 I ODPOWIEDŹ**

**Zapytanie do postępowania przetargowego pn:**

**DOSTAWA 3 WÓZKÓW TRANSPORTOWO- KĄPIELOWYCH , DLA POTRZEB**

**SP ZOZ W CHOSZCZNIE**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo- kąpielowy posiadający poręcze boczne ze stali nierdzewnej całkowicie opuszczane, a szczytowe poręcze zamontowane na stałe w celu zapewnienia stabilności wanny?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo- kąpielowy posiadający jeden odpływ wody zlokalizowany w miejscu nóg pacjenta z demontowanym wężem umieszczonym pod wanna?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo- kąpielowy z hydrauliczną regulacją wysokości

w zakresie 550 mm – 850 mm?

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo- kąpielowy z możliwością przechyłu wzdłużnego do 6°?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo- kąpielowy posiadający możliwość wykonania przechyłu poprzecznego, (bez obecności pacjenta w wannie)? Co w znacznym stopniu ułatwia mycie oraz dezynfekcję wanny.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo- kąpielowy z wymiarami zewnętrznymi: szerokość całkowita 760 mm x długość 1920 mm?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo- kąpielowy z możliwością przechyłu wzdłużnego do 6°?
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo- kąpielowy wykonany ze stali lakierowanej?
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo- kąpielowy z bocznymi szczytami opuszczanymi bez możliwości regulowania w czterech pozycjach?
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo- kąpielowy z poręczami szczytowymi zamocowanymi na stałe bez możliwości regulowania blokowanych pozycji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.