**Nr sprawy: 1/ZP/NER/15**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Wszystkie oferowane materiały są w pełni kompatybilne z aparatami Multifiltrate.**

**PAKIET NR 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa produktu** | **Cena jednostkowa netto [PLN]** | **Cena jednostkowa brutto**  **[PLN]** | **VAT**  **[%]** | **Ilość****na 14 miesięcy** **(sztuki)** |
| 1. | **Multifiltrate Kit Ci-Ca CVVHD 1000** Zestaw do ciągłej cytrynianowej żylno-żylnej hemodializy w systemie Multifiltrate |  |  | 8 | 42 |
| 2. | **Multifiltrate Kit Ci-Ca postCVVHDF 1000** Zestaw do ciągłej cytrynianowej żylno-żylnej hemodiafiltracji w systemie Multifiltrate |  |  | 8 | 28 |
| 3. | **Worki na filtrat 10l**. z zaworem spustowym  |  |  | 8 | 70 |
|  |  RAZEM |  |  |  |  |

**PAKIET NR 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa produktu** | **Cena jednostkowa netto [PLN]** | **Cena jednostkowa brutto**  **[PLN]** | **VAT**  **[%]** | **Ilość****na 14 miesięcy** **(sztuki)** |
| 1. | **Łącznik 2 x4** do jednoczasowego podłączenia 4 worków dializatu  |  |  | 8 | 50 |
|  |  RAZEM |  |  |  |  |

**PAKIET NR 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa produktu** | **Cena jednostkowa netto [PLN]** | **Cena jednostkowa brutto**  **[PLN]** | **VAT**  **[%]** | **Ilość****na 14 miesięcy** **(sztuki)** |
| 1. 2. | **Dializat Ci-Ca K2** **Dializat Ci-Ca K4**  wodorowęglanowy dializat o składzie elektrolitowym potas 2/4mmol/l, sód 133mmol/l, wapń 0mmol/l, wodorowęglan 20mmol/lOpakowanie – 5-litrowy worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek posiadający dwa porty do pobierania płynu (wylotowe): 1 - typu Luer Lock; 2 - typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. |  |  | 8 | 2000 2000 |
|  |  RAZEM |  |  |  |  |

**PAKIET NR 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa produktu** | **Cena jednostkowa netto [PLN]** | **Cena jednostkowa brutto**  **[PLN]** | **VAT**  **[%]** | **Ilość****na 14 miesięcy** **(sztuki)** |
| 1. | **Cytrynian sodu 4%** (136 mmol/l) Opakowanie – worek **1500 ml** zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadający port do pobierania płynu (wylotowy) typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą. |  |  | 8 | 280 |
|  |  RAZEM |  |  |  |  |

**PAKIET NR 5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa produktu** | **Cena jednostkowa netto [PLN]** | **Cena jednostkowa brutto**  **[PLN]** | **VAT**  **[%]** | **Ilość****na 14 miesięcy** **(sztuki)** |
| 1. 2. 3. | **Multibic K0** nr kat F00001142**Multibic K2** nr kat F00001143**Multibic K4** nr kat F00001145Płyn substytucyjny / wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o różnym stężeniu potasu, opakowanie – 5 litrowy worek dwukomorowy z wielowarstwowej folii bez PVC. Worek posiadający dwa porty do pobierania płynu (wylotowe): typu Luer Lock typu Safe Lockoraz port z membraną do nakłucia igłą w przypadku modyfikacji składu.Skład elektrolitowy:sód – 140 mmol/lpotas – 0/2/3/4 mmol/l (w zależności od potrzeb)wapń 1,5 mmol/lmagnez – 0,5 mmol/ldwuwęglany – 35 mmol/lchlorki – 109/111/112/113 mmol/l |  |  | 8 | 200350550 |
|  |  RAZEM |  |  |  |  |

**PAKIET NR 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa produktu** | **Cena jednostkowa netto [PLN]** | **Cena jednostkowa brutto**  **[PLN]** | **VAT**  **[%]** | **Ilość****na 14 miesięcy** **(sztuki)** |
| 1. | **Cewnik Hemo-Cath**Cewnik silikonowy dwuświatłowy **11,5Fr** o długości 15,20 lub 24cm lub**15cm****20cm****24cm** Cewnik silikonowy dwuświatłowy **13,5Fr**o długości 15, 20 lub 24 cm **15cm****20cm****24cm** |  |  | 8 | 203050203050 |
|  |  RAZEM |  |  |  |  |