ZAPYTANIE NR 47 I ODPOWIEDŹ

Numer sprawy: 1/ZP/MMSMJU/14

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Choszcznie.

Pakiet Nr 4

W związku z tym iż na rynku nie ma kapilar o pojemności i wymiarach podanych w SIWZ ponawiamy swoje pytanie czy w poz. 26 Zamawiający dopuści do zaoferowania kapilary o wymiarach takich jak w SIWZ czyli o średnicy 1,6 mm, długości 125 mm i pojemności 120 µl?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy PZP proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: (095) 765 24 10.

Otrzymano dnia …….………….      Ilość stron ….…..….      Pieczątka i podpis ………………………..