ZAPYTANIE NR 3 I ODPOWIEDŹ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę narzędzi chirurgicznych dla  SPZOZ w Choszcznie. Nr sprawy: 1/ZP/BLOKN/12.

W związku z  w/w przetargiem prosimy o odpowiedź na poniższe pytania, umożliwiając tym samym                   złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp. 4 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Foerster, prostych o dł. 240 mm.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Lp. 6 Prosimy o dopuszczenie dł. 105 mm.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Lp.11 Prosimy o dopuszczenie dł. 180 lub 210 lub  230 mm.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA DŁ. 210 mm.

Lp.12 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków typu Bridge o dł. 280 mm, pozostałe wymagane parametry bez zmian,(fotografia w załączeniu).

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

Lp. 17 Prosimy o dopuszczenie rozwieracza typu Weitlaner, pozostałe wymagane parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

Lp. 18 Prosimy o dopuszczenie piły o dł. 290 mm.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy PZP proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: (095) 765 24 10.

Otrzymano dnia …….………….      Ilość stron ….…..….      Pieczątka i podpis ………………………..