# ZAPYTANIE NR 6 I ODPOWIEDŹ

# NUMER SPRAWY: 1/ZP/MMSMJU/12

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 1, poz.95

1.Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie XXXlll  dializatorów suchych, niskoprzepływowych do hemodializy, sterylizowanych parą wodną, z błoną polisulfonową o powierzchni:

Pn. 1. 1,6 m2

Pn. 2. 1,8 m2

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie XXX - dializatorów

suchych, niakoprzepływowych do hemodializy, sterylizowanych parą wodną z

błoną polisulfonową o powierzchni 1,3 m2

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy PZP proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: (095) 765 24 10.

Otrzymano dnia …….………….      Ilość stron ….…..….      Pieczątka i podpis ………………………..