ZAPYTANIE NR 3 I ODPOWIEDŹ

DOTYCZY PRZETARGU NA DOSTAWĘ KARDIOMONITORÓW I RESPIRATORÓW

DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE, nr sprawy 1/ZP/KAR/10

PAKIET 1, POZYCJA 1: RESPIRATOR TRANSPORTOWY

Punkt 1:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator transportowy wyposażony w zastawkę ciśnieniową  bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-80cm H2O? Jest to zakres typowy dla tego typu urządzeń.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści do przetargu respirator o takich parametrach.

Punkt 4:

Czy  Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator transportowy wyposażony w niezależną regulację częstości oddechowej i objętości oddechowej (w zakresie 70-1300 ml)? Objętość oddechowa pozwala na precyzyjniejszy dobór i kontrolę parametrów.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści do przetargu respirator o takich parametrach.

Punkt 7:

Czy  Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator transportowy bez funkcji inhalacji?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez funkcji inhalacji.

Punkt 16:

Czy  Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator transportowy zasilany w pełni pneumatycznie, o czasie pracy z butli wynoszącym do 56 minut przy wentylacji mieszanką tlenowo-powietrzną? Jedynie moduł alarmowy oferowanego respiratora zasilany jest bateryjnie. Respiratory pneumatyczne pozwalają na uniezależnienie czynności ratowniczych od źródła zasilania sieciowego i cykli ładowania akumulatorów, co nie tylko zwiększa elastyczność ich zastosowań, lecz także pozwala obniżyć ciężar urządzenia.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

UMOWA, § 8:

Punkt 2:

Czy Zamawiający zgodzi się, aby okres gwarancji wyniósł 36 miesięcy, co jest zgodne z okresem gwarancji udzielanym przez producenta?

Odp. Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznej gwarancji.

Serwis, punkt 1:

Czy Zamawiający przyjmie niniejszy punkt w następującym brzmieniu:

„W przypadku awarii Sprzedający zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy w terminie do 48 godzin od od momentu dostarczenia sprzętu do serwisu. Zgłoszenia awarii przyjmowane będą 24 godziny na dobę faksem.” ? Warunkiem rozpoczęcia naprawy jest przekazanie sprzętu do serwisu; wykonawca nie ma wpływu na działania użytkownika w tym zakresie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.