Choszczno, 13.01.2023r.

Symbol akt szczegółowy: **1/ZP/LŚD/23**

**Zapytania i odpowiedzi**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, środków dezynfekcyjnych, odczynników
do Stacji Dializ, odczynników do Laboratorium, środków myjących dla SPZOZ
w Choszcznie.

**Zapytanie nr 5 i odpowiedź:**

Dotyczy Pakiet 38.

Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju parametrów Zamawiający oczekuje?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje następującego rodzaju testu:**

1. do wykrywania 6 narkotyków:

1 amfetamina , metamfetamina  limit detekcji 1000ng/ml
2.metadon 300ng/ml
3.kokaina 300ng/ml
4.morfina 300ng/ml
5.thc  50ng/ml
test szybki do odczytu po ok 5min

1. test do wykrywania przynajmniej 10 narkotyków
narkotyki jak w/w
oraz dodatkowo: 1barbiturany 300ng/ml
                          2.buprenorfina 10 ng/ml
                           3.benzodiazepiny  300ng/ml
                           4.ekstaza   500ng/ml
                          5.trójcykliczne antydepresanty 1000ng/ml