**07.12.2023r**

**ZAPYTANIE NR 3 I ODPOWIEDŹ**

Numer nadany sprawie: **DZP.ZO.271.47.2023**

**Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego na** **„Dostawę narzędzi chirurgicznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.”**

**PYTANIA DO TREŚCI ZAPYTANA OFERTOWEGO**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:**

**Poz.2) Kleszczyki o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Poz.4) Kleszczyki o dł. 210mm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Poz.7) Rozwieracz o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Poz.9) Rozwieracz tępy, pozostałe parametry bez zmian.**

**Poz.12) Imadło Jacobson o dł. 210mm, pozostałe parametru bez zmian.**

**Poz.13) Imadło o dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Poz.14) Imadło o dł. 210mm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Poz.17) Mikrozacisk o dł.55mm, dł. szczęki 17,5mm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Poz.19) Kleszczyki o dł. 310mm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Poz.20) Kleszczyki o dł. szczęk 30mm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Poz.21) Kleszczyki o dł. 125mm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Poz.24,25) Mikroekstraktor o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Ad poz.2) Zamawiający NIE dopuszcza;**

**Ad poz.4) Zamawiający NIE dopuszcza;**

**Ad poz.7) Zamawiający dopuszcza;**

**Ad poz.9) Zamawiający NIE dopuszcza;**

**Ad poz.12) Zamawiający NIE dopuszcza;**

**Ad poz.13) Zamawiający NIE dopuszcza;**

**Ad poz.14) Zamawiający NIE dopuszcza;**

**Ad poz.17) Zamawiający NIE dopuszcza;**

**Ad poz.19) Zamawiający NIE dopuszcza;**

**Ad poz.20) Zamawiający NIE dopuszcza;**

**Ad poz.21) Zamawiający dopuszcza;**

**Ad poz.24,25) Zamawiający dopuszcza;**