Choszczno: 28-10-2019 r.

**ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

Dot.: Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych

1/UP/ELE /19

**PROŚBA O WYJAŚNIENIA**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących przedmiotu zamówienia:

* Czy w pozycjach, gdzie Zamawiający określił markę, dopuszczone jest zaoferowanie zamiennika w innej marce?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuszczamy zamienników

Poz. 1-6 chodzi o lampy LED, czy świetlówki energooszczędne?

ODPOWIEDŹ: Lampy LED

Poz. 19 proszę o określenie, o jaki asortyment dokładnie chodzi (trzonek, napięcie, kształt)

ODPOWIEDŹ: Napięcie

Poz. 39, 40 czym się różnią?

ODPOWIEDŹ: W pozycji 39 chodzi o oprawy hermetyczne, natomiast w pozycji 40 o oprawy zwykłe.

Poz. 41 na zwykłe świetlówki, czy tuby LED zasilane jednostronnie?

ODPOWIEDŹ: Na zwykłe świetlówki

Poz. 65 opis jest niewystarczający, proszę o dokładniejszy

ODPOWIEDŹ: Chodzi o taśmę izolacyjną standardową.

Poz. 88 opis jest niewystarczający, proszę o dokładniejszy

ODPOWIEDŹ: Chodzi o żarnik do opraw halogenowych ( rurka szklana z biegunami z obu stron)

Poz. 89 opis jest niewystarczający, proszę o dokładniejszy

ODPOWIEDŹ: Chodzi o żarnik do opraw halogenowych ( rurka szklana z biegunami z obu stron)

Poz. 90 opis jest niewystarczający, proszę o dokładniejszy, Philips nie produkował nigdy lamp metalohalogenowych o mocy 75W

ODPOWIEDŹ: Chodzi o żarnik do lamp a nie lampę.

Poz. 91 proszę o podanie kształtu, zostały wycofane z produkcji te w kształcie kulki, świeczki i tradycyjnej żarówki, proszę o dopuszczenie zaoferowania LED

ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy

Poz. 94 takie świetlówki nie były nigdy produkowane, proszę o sprecyzowanie

ODPOWIEDŹ: Chodzi o zwykłą świetlówkę Philips 18 WAT.

Poz. 100 opis jest niewystarczający, proszę o dokładniejszy

ODPOWIEDŹ: Chodzi o oprawę podłużną, dwie rury ledowe.