## Choszczno: dnia 16.09.2019 r.

## Pieczątka Zakładu

Ogłoszenie o zamówieniu:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż oraz obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji klimatyzatora w Pracowni USG,  dla  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

Szczegółową lokalizację i zakres prac prezentujemy poniżej:

Lokalizacja klimatyzatora.

Pracownia USG. W pracowni usytuowane są urządzenia: Aparat USG, komputer. Kubatura pomieszczenia wynosi 54 m3.

Należy zamontować 1 klimatyzator:

1 szt. (klimatyzator ścienny typu Split) Moc chłodzenia nie mniej niż 3,2 k W.

Zamawiający wymaga dostawy i montażu klimatyzatora typu Split Producent Sinclair moc chłodzenia nie mniej niż 3,2 kW.

Wykonawca dokona próby szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w instalacjach.

Wykonawca przedłoży również wszystkie niezbędne dokumenty klimatyzatora wymagane przepisami F-gazowymi.

Proszę podać łączną cenę netto i brutto zawierającą wszystkie koszty.

Kryterium oceny ofert będzie cena, wygrywa Wykonawca z najniższą ceną.

Termin realizacji do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Płatność fakturą po dostarczeniu oraz zamontowaniu przedmiotu Zamówienia, w terminie 14 dni od dostarczenia faktury.

Ofertę należy przesłać do dnia 20.09.2019 r. na adres:

SP ZOZ Choszczno

Ul. M. Niedziałkowskiego 4a

Pokój nr 305 (sekretariat Dyrektora)

Oznakowanie oferty następujące:

„OFERTA NA DOSTAWĘ , MONTAŻ ORAZ OBSŁUGĘ SERWISOWO-KONSERWACYJNĄ  KLIMATYZATORA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE”

NR SPRAWY: 1/UP/KLIMA-USG/19 Nie otwierać przed 20-09-2019 przed godz. 11.00

Na ofertę składają się:

- Formularz ofertowy;

- Zatwierdzony projekt umowy;

- certyfikat f-gazowy, uprawnienia elektryczne

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Stanisława Szczykót

Tel. 095 765 87 43

Fax: 095 765 24 10

W sprawach technicznych: Mirosław Łączek Tel. 608 337 130

Po wyborze Wykonawcy zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem Zamawiającego.