Choszczno: 07-08-2019 r.

 **ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego na dostawę: Kardiotokografu i telemertii dla SPZOZ w Choszcznie.

Nr sprawy: 1/ZP/KTG/19

**Pytanie 1: KARDIOTOKOGRAF,** **ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści Wartość natężenia emitowanej fali US  ≤ 3,4 mW/cm2 ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 2: Telemetria płodowa, ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści Wagę głowicy  < 145g ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza