Choszczno 17-06-2019 r.

**ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę łóżek szpitalnych dla SP ZOZ w Choszcznie

**SPRAWA 1/ZP/ŁÓŻ/17**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1025 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 5 mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza z wymiarami leża 900 x 2000 mm.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem oparcia uda regulowanym w zakresie 0-85°, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1°?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuści zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych zamiast wpisu? Zgłoszenie i wpis są dokumentami równoważnymi.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami mocowanymi na stałe, z odejmowanym wypełnieniem?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza