Choszczno 29-03-2019 r.

**ZAPYTANIE NR 3 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:** Nrsprawy nr: 1/ZP/SP-MED/19 – Dostawa urządzenia do krioterapii i wózka do przewożenia chorych dla SPZOZ w Choszcznie.

1 .Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści wózek z barierkami ze stali nierdzewnej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści wózek z leżem z tapicerki skóropodobnej standard line?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści wózek o szerokości 88 cm, długości 211,50 cm , regulacji wysokości 57-99 cm oraz regulacją wezgłowia -25°-60°?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga wózka o szerokości maksymalnej 70 cm, pozostałe parametry dopuszczamy.