Choszczno 29-05-2018 r.

 **ZAPYTANIE NR 4 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:** Nrsprawy nr: 1/ZP/WÓZ-LAM/18 – Dostawa wózka do transportu pacjentów, lampy diagnostyczno- zabiegowej, lampy zabiegowej dla SPZOZ w Choszcznie.

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, PAKIET NR 2- LAMPA DAIGNOSTYCZNO- ZABIEGOWA MOBILNA

1. 1. Czy Zamawiający dopuści lampę ze statywem z podstawą jezdną o wysokości 170 cm mierzoną do miejsca połączenia z ramieniem uchylnym, z uchwytem do przesuwania lampy, zgodnie z przedstawionym rysunkiem?
2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza
3. 2. Czy Zamawiający dopuści lampę z uchylnym i obrotowym o długości 72cm?
4. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza
5. 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji wysokości oprawy w zakresie 114 cm?
6. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza
7. 4. Czy Zamawiający dopuści lampę z temperaturą barwową 4500K?
8. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza
9. 5. Czy Zamawiający dopuści lampę z zakresem regulacji średnicy pola oświetlanego 22-31 cm?
10. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza
11. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę z Ilością diod LED w oprawie 15 szt?
12. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza
13. 7. Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą oprawy oświetleniowej 24cm?

 ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza