Choszczno 29-05-2018 r.

**ZAPYTANIE NR 5 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:** Nrsprawy nr: 1/ZP/WÓZ-LAM/18 – Dostawa wózka do transportu pacjentów, lampy diagnostyczno- zabiegowej, lampy zabiegowej dla SPZOZ w Choszcznie.

Dotyczy Pakiet nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z regulacją wysokości w zakresie 620mm – 940mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z ramą w kolorze białym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z obciążeniem roboczym na poziomie 170kg, potwierdzonym przez producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza