## Choszczno: dnia 30.04.2018 r.

## Pieczątka Zakładu

Ogłoszenie o zamówieniu:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa szafy chłodniczej – S- 147 S -BOLARUS dwudrzwiowej  do Kuchni Centralnej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

Szczegółowy opis szafy:

Pojemność: 1400 [dm3]
Ciężar własny: 195 [kg]
Załadowanie: 300 [kg]

Ilość półek: 6 szt.
Max. obciążenie półki: 30 [kg]

Zakres temperatur: +1... +10 [ºC]
Otoczenie: +16... +43 [ºC] 60% HR

Moc znamionowa: 550 [W]
Moc chłodnicza: 620 [W]

Zasilanie: 230/50 [V/Hz]
Ilość drzwi: 2

Proszę podać łączną cenę netto i brutto zawierającą wszystkie koszty.

Termin realizacji do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

Płatność fakturą po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać do dnia 09.05.2018 r. do godz. 12.00 na adres:

SP ZOZ Choszczno

Ul. M. Niedziałkowskiego 4a

Pokój nr 305 (sekretariat Dyrektora)

Oznakowanie oferty następujące:

„OFERTA NA DOSTAWĘ  SZAFY CHŁODNICZEJ- S- 147 S- BOLARUS  DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE”

NR SPRAWY: 1/UP/SZAFA/18 Nie otwierać przed:  09-05-2018 przed godz. 12.00 .”

Na ofertę składają się:

- Formularz ofertowy;

- Zatwierdzony projekt umowy;

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Stanisława Szczykót

Tel. 095 765 87 43

Fax: 095 765 24 10

Po wyborze Wykonawcy zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem Zamawiającego.