Choszczno 18-04-2018 r.

**ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:** Nrsprawy nr: 1/ZP/PPK/18 – Dostawa podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych, systemu ogrzewania pacjenta dla SPZOZ w Choszcznie.

PAKIET NR II SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA

PYTANIE NR 1 POZ.8,9

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił nowoczesny system ogrzewania pacjenta o wymiarach 300x280x380mm o wadze 10kg. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców , a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ.