Choszczno 07-02-2018 r.

  **ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy: Przetargu na remont ogrodzenia zewnętrznego od strony promenady na terenie SP ZOZ w Choszcznie. Nr sprawy: 1/ZP/RO/18

Proszę o przesłanie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Jaki pręt ma zostać użyty w przęśle (kwadratowy czy okrągły) ?
2. Czy pręty mają być zakończone grotem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga przedłużenia przęseł wykonanych z prętów fi 14 mm, oznacza to że do przedłużenia przęseł należy użyć prętów okrągłych fi 14 mm bez grotów.

Zdjęcia dołączone do przedmiaru wskazują sposób wykonania przęseł.

Informujemy że prace polegają na renowacji ogrodzenia poprzez wykorzystanie istniejących przęseł z przedłużeniem 16 z nich.