Choszczno 14-09-2017 r.

 **ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy: Nr sprawy: 1/ZP/USG-2/17

Dostawa aparatu USG dla SP ZOZ w Choszcznie.

**1. Dotyczy zał. nr 6 do SIWZ, pkt VI.5**

Zważywszy na niejasny wymóg Zamawiającego dotyczący integracji oferowanego ultrasonografu z systemem HIS, czy Zamawiający odstąpi od wymogu integracji z systemem HIS AMMS ( firmy Asseco)? Z naszej wiedzy wynika, że na obecną chwilę integracja w placówce Zamawiającego zaoferowanego aparatu z systemem HIS nie jest konieczna, jednak zachowanie wymogu w obecnym brzmieniu znacząco wpłynie na końcową wartość oferty. Tak więc, ponownie wnosimy o modyfikację zapisu punktu VI.5:

„Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem archiwizacji  PACS ( firmy  ALTERIS) z obsługą WORKLIST”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał zmiany w Załączniku Nr 6 do SIWZ w punkcie VI. 5.

Załącznik po zmianie w zakładce wyjaśnienia i zmiany do SIWZ.