Choszczno 03-08-2017 r.

**ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ**

**Znak postepowania: 1/ZP/SMED/17**

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące SIWZ:

**PAKIET NR 4- APARAT EKG 12 KANAŁOWY 3 SZTUKI**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 3 kanałowy aparat ekg z możliwością podglądu

3/6/12 odprowadzeń z klawiaturą funkcyjną i papierem termicznym o szerokości 80 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat ekg z 2 portami USB z możliwością przesyłania zapisów badania wraz z opisem

sieciowo na dowolny serwer FTP lub eksportu badania na pamięć typu Pendrive w formacie XML lub PDF?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat ekg bez przystawki spirometrycznej i możliwości zapisu 3 schematów badań?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ.