Choszczno 03-08-2017 r.

 **ZAPYTANIE NR 4 I ODPOWIEDŹ**

 **Znak sprawy: 1/ZP/SMED/17**

**Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, Nr 113 poz. 759 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wnoszę następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**oferta na dostawę sprzętu medycznego: respiratora, urządzenia do masażu wirowego kończyn górnych, źródła światła, aparatów ekg 3 sztuki dla SP ZOZ Choszczno”**

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

**PAKIET NR 1- RESPIRATOR**

1. Do punktu 8: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający pracę na zasilaniu akumulatorowym przez czas do 85 minut

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ

1. Do punktu 22: Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez opisanych w tym punkcie technologii charakterystycznych dla tylko dwóch producentów ale z inną formą automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej czyli z automatyczną funkcją SBT? Jest to użyteczna funkcja umożlwiająca kontrole wentylacji pacjenta w zależności od jego stanu, tzn. jeśli pacjent oddycha samodzielna respirator w wspiera go w próbach i kontroluje osiągane parametry jak np. wentylacje minutową wydechowa niską i wysoka, ilość oddechów, czas trwania próba a jeśli stan pacjenta się pogorszy respirator rozpoczyna wentylacja kreśloną przez Użytkownika. Dopuszczenie kolejnej technologii umożliwi nam zaproponowanie Państwu wysokiej jakości sprzętu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ

1. Do punktu 28: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację czasu wdechu od 0,25 do 12 sekund?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ

1. Do punktu 33: Czy Zamawiający zaakceptuje skokowo regulowany czas narastania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ

1. Do punktu 35,35: Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czułości przepływowej
w zakresie 1 do 9 l/min wraz z możliwością regulacji czułości ciśnieniowej w zakresie 0,25 do 10 cmH2O?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ

1. Do punktu 54: Czy Zamawiający w ramach akceptacji równoważnego rozwiązania dopuści pomiar obrazujący procent przecieku w układzie pacjenta? Przeciek w % wskazuje wielkość przecieku
z poprzedniego oddechu i jest skalkulowany na podstawie rzeczywistych wdechowych i wydechowych objętości oddechowych, który można obserwować także przy włączonej kompensacji przecieku. Możliwe jest obrazowanie objętości przecieku podczas testu urządzenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ

1. Do punktu 55: Czy Zamawiający w ramach promowania nowoczesnych technologii, w zamian za brak pomiaru z tego punktu, dopuści możliwość rozbudowy o pomiar kalorymetrii pośredniej z wizualizacją pomiarów na ekranie respiratora oraz obsługa pomiaru z menu respiratora?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ

1. Do punktu 57: Czy Zamawiający dopuści w zamian za dodatkowy monitor funkcję umożliwiająca zamrożenie krzywych np. w sytuacji alarmowej z zapisem 15 sekund danych krzywych, a więc nie tylko sytuacja alarmowa ale zapisana ale także okres tuż przed wystąpieniem sytuacji alarmowej. Całość zapisu można analizować za pomocą kursorów a także wartości numerycznych zmierzonych danych. Dodatkowy monitor respiratora jest oferowany tylko przez jedną firmę na rynku co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ

1. Do punktu 78: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający kształtowanie  krzywej przepływu za pomocą odpowiednich nastaw parametrów wentylacji? Oferowany respirator wyposażony jest także w przydaną funkcję o której mówią najnowsze rekomendacje: bezpośredniego pomiaru ciśnienia w tchawicy za pomocą cewnika w niej umieszczonego. W przyszłości za pomocą odpowiedniego cewnika będzie można realizować także pomiar ciśnienia w przełyku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ

1. Do punktu 83: Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w punkcie 83?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ

1. Do punktu 90: Czy Zamawiający w ramach akceptacji równoważnych rozwiązań bedzie punktował paramagnetyczny czujnik tlenu jest to niezużywalna technologia, która wykluczy konieczność wymiany czujników tlenu jak w przypadku wymaganego rozwiązania -10 punktami?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ

1. Do punktu 91: Czy Zamawiający zaakceptuje w ramach równorzędnej technologii wdechowe urządzenie zabezpieczające jest to dedykowany filtr wielopacjentowy- 2 sztuki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w SIWZ

1. Do punktu 103: Prosimy o określenie przez Zamawiającego ilości osób, które będą podlegały szkoleniu z obsługi urządzenia w ramach ceny oferty.

ODPOWIEDŹ: 7 osób

1. SIWZ, rozdział: XVII, kryterium Serwis, pkt. 1 oraz załącznik nr 2 do SIWZ - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie

72 godzin. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie gwarancji): Czas naprawy bez konieczności wymiany części do 3 dni roboczych, oraz czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności wymiany części?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

1. Wzór umowy, par. 7 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy w projekcie umowy bez zmian.