Choszczno 26-05-2017 r.

 **ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:** Postępowanie nr 1/ZP/WAN/17, dostawa: Wanny motylkowej ( Hubbarda) do ćwiczeń w środowisku wodnym dla potrzeb SP ZOZ w Choszcznie.

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesną wannę z z 6 optymalnie rozmieszczonymi uchwytami wewnątrz wanny dla bezpieczeństwa pacjenta ?

2.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wannę o wymiarach:

- długość: 2700  mm

- szerokość: 1930  mm

- wysokość: 980 mm ?

W załączeniu folder proponowanej wanny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza kupić wannę wyłącznie do ćwiczeń w środowisku wodnym, bez dodatkowego oprzyrządowania.

Z folderu dołączonego wynika że wanna proponowana posiada wąż do masażu podwodnego oraz 12 dysz do hydromasażu.