## Choszczno: dnia 25.01.2017 r.

## Pieczątka Zakładu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oraz wymiana lampy  RTG OPTITOP 150/40/80 HC – 100 do urządzenia MULTIX TOP ACSS, oraz wykonanie testów po wymianie lampy, dla  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

Szczegółowy opis:

| 1. | OPTITOP 150/40/80 HC-100 Lampa RTG | 1szt |
| --- | --- | --- |
| 2. | LED LAMP 24 VDC W 2x4. 6d white | 4 szt |
| 3. | COVER CAP | 1 SZT |
| 4. | LAMP | 2 SZT |

Cena obejmuje:

- dostawę lampy

-montaż lampy

-uruchomienie

- wyskalowanie generatora

-ustawienie automatyki zaczernień

- wykonanie pomiarów parametrów jakości zgodnie z Roz. Ministra Zdrowia z 18.02.2011r.

Proszę podać łączną cenę netto i brutto zawierającą wszystkie koszty: dostawy oraz montażu i wykonania wymaganych testów

Termin realizacji do: 14 dni    od chwili podpisania umowy.

Płatność fakturą po dostarczeniu , zamontowaniu  przedmiotu zamówienia, oraz wykonaniu testów w/w.

Ofertę należy przesłać do dnia: 01.02.2017 r. na adres:

SP ZOZ Choszczno

Ul. M. Niedziałkowskiego 4a

Pokój nr 305 (sekretariat Dyrektora)

Oznakowanie oferty następujące:

„OFERTA NA DOSTAWĘ I WYMIANĘ LAMPY RTG  ORAZ WYKONANIE TESTÓW PO WYMIANIE LAMPY DLA SP ZOZ CHOSZCZNO ”

NR SPRAWY: 1/UP/RTG/17  Nie otwierać przed 01.02.2017 przed godz. 10.00 .”

Na ofertę składają się:

- Formularz ofertowy;

- Zatwierdzony projekt umowy;

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

W sprawie lampy i testów z Panią Ewą Kosierkiewicz

Tel: 95 765 87 76

Stanisława Szczykót- Dział Zamówień Publicznych

Tel. 095 765 87 43

Fax: 095 765 24 10

Po wyborze Wykonawcy zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem Zamawiającego.