**Choszczno 26-01-2017r.**

 **ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy: Dostawa oraz wymiana lampy RTG OPTITOP 150/40/80 HC – 100 do urządzenia MULTIX TOP ACSS, oraz wykonanie testów po wymianie lampy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

Nr sprawy 1/UP/RTG/17z dnia: 25.01.2017r.

1. **Pytanie dot. Projektu umowy nr 1/UP/RTG/17 par. 8 ust. 2.**

Jaka autoryzowany serwis producenta urządzenia i lampy OPTITOP 150/40/80HC-100 zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie warunków gwarancyjnych do warunków określonych przez producenta lampy tj:.

*Wymiana na koszt WYKONAWCY do 12 miesięcy od daty zainstalowania* ***lub do 40.000 jednostek obciążeniowych****\* w zależności, co nastąpi wcześniej.*

*\* - jednostka obciążeniowa = 1 ekspozycja, 2 sekundy ekspozycji cine, 15 sekund skopii pulsacyjnej DPF.*

*Warunkiem utrzymania gwarancji na zakupioną lampę jest terminowe wykonywanie przeglądów technicznych całego urządzenia przez autoryzowany serwis producenta.*

*Rękojmia z tytułu gwarancji jest wyłączona.*

**ODPOWIEDŹ:** Zmawiający wprowadził do projektu umowy dodatkowe warunki gwarancyjne.

 Projekt umowy po zmianach w zakładce zmiany i wyjaśnienia do SIWZ.