## Choszczno: dnia 24.05.2016 r.

## Pieczątka Zakładu

Ogłoszenie o zamówieniu:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oraz montaż 4 klimatyzatorów dla  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

Szczegółowy opis:

Lokalizacja klimatyzatorów.

I. Oddział rehabilitacji, budynek nr 6, sala gimnastyczna nr 5 (na rysunku pomieszczenie nr  2.18).

Zamontować dwa niezależne klimatyzatory (naścienne lub sufitowe):

1 szt. we wnęce półkolistej - kubatura pomieszczenia ok. 84 m3,

1 szt. (dwie jednostki wewnętrzne) -  kubatura pomieszczenia ok. 215 m3,

II. Oddział chirurgiczny, budynek główny szpitala, parter, sala pooperacyjna (na rysunku widnieją pomieszczenia przed modernizacją. Numery poprzednich pomieszczeń składających się obecnie na salę pooperacyjną: 2.25,2.16,2.27,2.28,2.29).

Zamontować 1 klimatyzator:

1 szt. (klimatyzator przypodłogowy) – kubatura pomieszczenia ok. 27m3,

Przy ustalaniu mocy klimatyzatora należy uwzględnić zapotrzebowanie spowodowane chłodzeniem dyżurki pielęgniarek położonej obok (na rysunku pomieszczenie nr 2.24), w wyniku otwierania drzwi. (kubatura dyżurki pielęgniarek wynosi ok. 73 m3.

III. Budynek zaplecza leczniczo-diagnostycznego ( rysunek pod nazwą  budynek oddziału wewnętrznego  i dializ ), I piętro, pracownia opisowa KT i RTG (na rysunku  pomieszczenia nr 141).

Zamontować 1 klimatyzator:

1 szt. (klimatyzator naścienny) – kubatura pomieszczenia ok. 37m3,

Proszę podać łączną cenę netto i brutto zawierającą wszystkie koszty.

Termin realizacji do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Płatność fakturą po dostarczeniu oraz zamontowaniu przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać do dnia 01.06.2016 r. na adres:

SP ZOZ Choszczno

Ul. M. Niedziałkowskiego 4a

Pokój nr 305 (sekretariat Dyrektora)

Oznakowanie oferty następujące:

„OFERTA NA DOSTAWĘ  ORAZ MONTAŻ KLIMATYZATORÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE”

NR SPRAWY: 1/UP/KLIMA-M/16 Nie otwierać przed 01-06-2016 przed godz. 11.00 .”

Na ofertę składają się:

- Formularz ofertowy;

- Zatwierdzony projekt umowy;

- certyfikat f-gazowy, uprawnienia elektryczne

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Stanisława Szczykót

Tel. 095 765 87 43

Fax: 095 765 24 10

W sprawach technicznych: Mirosław Łączek Tel. 608 337 130

Po wyborze Wykonawcy zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem Zamawiającego.