Choszczno 05.05.2016 r.

**ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego: 2 aparatów do hemodializy, 2 foteli do dializ, monitora składu ciała dla potrzeb SP ZOZ w Choszcznie”Nr sprawy 1/ZP/NER/16

W związku z opublikowanym postępowaniem prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Dotyczy: Załącznik nr 6a – Fotele do dializ – 2 szt.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wyraża zgody

1. Czy Zamawiający dopuści fotele do dializ o poniższych parametrach, równie funkcjonalnych jak opisane przez Zamawiającego

* Odchylane podłokietniki
* 3-sekcyjne leże o wymiarach: 60 x 200 cm
* Szerokość całkowita: 96 cm
* Długość całkowita (w pozycji fotelowej): 145 cm
* Długość całkowita (w pozycji leżącej): 200 cm
* Wypełnienie i tapicerka: pianka o gęstości 35kg/m3, materiały odporne na promieniowanie UV, ślinę oraz pot, grubość tapicerki 10 cm
* Poduszka/regulowany zagłówek
* Elektryczna regulacja wysokości, segmentu pleców, segmentu nóg, pozycji Trendelenburga
* Zaprogramowana pozycja fotelowa
* Elektryczna funkcja CPR
* Regulowany podnóżek
* Zakres regulacji wysokości: 55 – 95 cm
* Kąt nachylenia oparcia pleców: do 60o
* Kąt nachylenia Trendelenburga: do 11o
* Waga fotela: ok. 80 kg
* Maksymalne obciążenie: 200 kg
* Cztery koła o śr. 12,5 cm z blokadą

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga fotela do dializ o parametrach podanych w SIWZ