Choszczno 05.05.2016 r.

**ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego: 2 aparatów do hemodializy, 2 foteli do dializ, monitora składu ciała dla potrzeb SP ZOZ w Choszcznie”Nr sprawy 1/ZP/NER/16

**Pytania dot. Pakietu Nr 2 – Fotel do dializ (2 szt)**

Pyt.1 pkt.8 Czy Zamawiający dopuści koła jezdne o średnicy 75mm? Jest to parametr zbliżony do wymaganego , który nie ma negatywnego wpływu na właściwości jezdne fotela.

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający wyraża zgodę na koła mocowane oddzielnie o średnicy 75 mm  
  
Pyt.2 pkt 12 Czy Zamawiający dopuści podłokietnik o szerokości 20cm? Jest to parametr korzystniejszy , zapewniający większy komfort pacjentowi.

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający wymaga podłokietnika o parametrach podanych w SIWZ  
  
Pyt.3 pkt. 13 Czy Zamawiający sprecyzuje w jak określane są wymiary długości siedziska skoro wymagana jest długość 219cm? Czy Zamawiający dopuści długość siedziska równą 68cm? Jest to parametr umożliwiający pacjentowi przyjęcie wygodnej pozycji na fotelu.

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający ma na myśli sumę segmentu pleców i segmentu nóg; zamawiający dopuszcza  długość tzw. siedziska od 54cm do  60 cm

Pyt.4 pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści fotel o długości całkowitej równej 247cm? Jest to parametr korzystniejszy od wymaganego , poprawiający komfort pacjenta.

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający wymaga długości całkowitej   podanej w SIWZ

Pyt.5 pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści fotel w którym szerokość z podłokietnikami wynosi 105cm oraz szerokość bez podłokietników 68? Dzięki zastosowaniu powyższych szerokości fotel umożliwia pacjentowi przyjęcie wygodnej pozycji.

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający wymaga fotela do dializ  o parametrach podanych w SIWZ

Pyt.6 pkt. 19,20 Czy Zamawiający dopuści fotel w którym kąt nachylenia dolnej części siedziska wynosi 13 stopni? Jest to parametr zbliżony do wymaganego który może być uznany za równoważny.

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający wymaga parametrów podanych w SIWZ  
  
Pyt.7 pkt 30 Czy Zamawiający dopuści fotel o maksymalnym obciążeniu 180kg? Jest to prametr nieznacznie różniący od wymaganego , może zostać uznany za równoważny.

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający wymaga fotela o maxymalnym obciążeniu  podanym w SIWZ

Pyt.8 pkt.31 Czy Zamawiający dopuści fotel o wadze 100kg? Fotel pomimo swojej masy jest łatwy w prowadzeniu dzięki podwójnym cichobieżnym kołom.

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający wymaga fotela o wadze  podanej w SIWZ