Choszczno 05.05.2016 r.

**ZAPYTANIE NR 3 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego: 2 aparatów do hemodializy, 2 foteli do dializ, monitora składu ciała dla potrzeb SP ZOZ w Choszcznie”Nr sprawy 1/ZP/NER/16

**Pakiet nr 2: Fotel do dializ- 2 szt.**

1. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w załączniku nr 6a do SIWZ określił minimalne parametry techniczne, które ma spełniać oferowany fotel do dializ?

**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający w poszczególnych pozycjach określił minimalne lub maxymalne parametry.

1. Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób mają być składane podłokietniki w fotelach do dializy?

**ODPOWIEDŹ**: zamawiający  "składane podłokietniki" - ma na myśli możliwość

podniesienia podłokietnika do góry, aby ułatwić pacjentowi wejście na fotel

1. Prosimy o precyzyjne określenie rodzaju regulacji w fotelach do dializ. Czy Zamawiający wymaga elektrycznej regulacji wysokości, segmentu pleców, segmentu nóg, funkcji Trendelenburga i pozycji ,, zero’’, każda realizowana odrębnie z pilota przewodowego?

**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający wymaga we wszystkich pozycjach regulacji mechanicznej.

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela dializ z centralna blokada kół?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wymaga

1. Czy Zamawiający określając zapis ,, poduszka’’ w załaczniku nr 6a do SIWZ miał na myśli tapicerowany podgłówek z regulacja wysokości?

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający  ma na myśli podgłówek / poduszka, z możliwością ręcznej regulacji wysokości

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z podłokietnikami o długości 500 mm?

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający  wymaga długości podłokietnika jak w opisie SIWZ

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do dializ z profilowanymi podłokietnikami w formie rynienki?

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający nie wymaga

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ o długości leża 2145 mm z możliwością wydłużenia części leżącej do 2250 mm?

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający dopuszcza wydłużenie części leżącej do 2250 mm

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z elektryczną regulacja segmentu pleców w zakresie 700?.

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający  wymaga kąta nachylenia segmentu pleców jak w opisie SIWZ

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ o obciążeniu max. 180 kg?

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający  wymaga fotela z maxymalnym obciążeniem  jak w opisie SIWZ

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z zastosowanymi silnikami niskonapięciowymi 24V ?

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający dopuszcza fotel do dializ z zastosowaniem silnika niskonapięciowego 24 V

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z przewodem zasilającym o długości 3 m?

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający wymaga fotela do dializ z przewodem zasilającym minimum 3,5 m

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ o wadze 70 kg?

**ODPOWIEDŹ:** zamawiający dopuszcza fotel do dializ o wadze 70 kg