Choszczno 05.05.2016 r.

 **ZAPYTANIE NR 4 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego: 2 aparatów do hemodializy, 2 foteli do dializ, monitora składu ciała dla potrzeb SP ZOZ w Choszcznie”Nr sprawy 1/ZP/NER/16

**Pytanie 1.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego oparcie pleców jest płynnie regulowane za pomocą siłownika elektrycznego?

**Pytanie 2.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 3.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego dolna część siedziska regulowana jest płynnie za pomocą siłownika elektrycznego?

**Pytanie 3.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 4.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego wysokość regulowana jest płynnie za pomocą siłownika elektrycznego?

**Pytanie 4**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 8.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego kółka o średnicy 125mm mocowane są każde z osobna?

**Pytanie 5.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, który sterowany jest ręcznym pilotem z wyraźnie oznakowanymi pozycjami: fotelową i Trendelenburga oraz pozostałymi niezbędnymi regulacjami? Dodatkowo na pilocie dioda sygnalizująca podłączenie fotela do zasilania.

**Pytanie 6.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 11.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego podłokietniki mają długość 59cm?

**Pytanie 7.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 12.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego podłokietniki mają po 20cm szerokości? Rozwiązanie to zapewnia większy komfort pacjentowi.

**Pytanie 8.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 13.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego długość siedziska w pozycji fotelowej wynosi 50cm, natomiast po rozłożeniu do pozycji horyzontalnej długość leża wynosi 207cm?

**Pytanie 9.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 14.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego tapicerka ma 8cm grubości i jest wypełniona lepko-sprężystą gąbką? Fotel został zaprojektowany w taki sposób, by jak najbardziej zmniejszyć nacisk pomiędzy ciałem pacjenta, a fotelem, w celu zapewnienia lepszej cyrkulacji krwi w organizmie.

**Pytanie 10.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 15.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego długość całkowita wynosi 207cm?

**Pytanie 11.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 16.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego szerokość siedziska wynosi 61cm, natomiast całkowita szerokość z oboma podłokietnikami wynosi 106cm? Podłokietniki łatwo i szybko demontowalne bez użycia narzędzi, w celu umożliwienia przejazdu przez wąskie przejścia szpitalne.

**Pytanie 12.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 17.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego wysokość regulowana jest elektrycznie w zakresie od 55 do 74cm?

**Pytanie 13.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 18.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego oparcie pleców regulowane jest elektrycznie w zakresie 0-70o ?

**Pytanie 14.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 19.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego siedzisko odchylane jest elektrycznie w zakresie od -5 do +13o?

**Pytanie 15.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 24.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, posiadający ręczny pilot sterujący wysokością, oparciem pleców, segmentem nóg, pozycją fotelową i pozycją Trendelenburga? Dodatkowo na pilocie dioda sygnalizująca podłączenie fotela do zasilania.

**Pytanie 16.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 25.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, który jest wyrobem medycznym klasy I?

**Pytanie 17.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 30.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego bezpieczne dopuszczalne obciążenie wynosi 180kg?

**Pytanie 18.**

**Dotyczy pakietu 2. Pkt. 31.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego waga wynosi 115kg?

**ODPOWIEDŹ:** Dotyczy wszystkich zapytań.

Zamawiający wymaga foteli do dializ zgodnie z opisem w SIWZ.