**Choszczno 09-03-2016r.**

**ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy: „Wykonanie usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego.”**

**Znak sprawy: 1/ZP/NAP/16**

Zwracamy się z następującymi pytaniami:

**Pytanie 1 – dotyczy: pkt 3.1 SIWZ**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację czy będzie wymagał posiadania certyfikatów szkoleń u producenta dla pakietów XIII, XIV w celu rzetelnego wykonania zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie będzie wymagał

**Pytanie 2 – dotyczy: pakiet XIII, poz. 1 – załącznik nr 2 do SIWZ**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o podanie dokładnej nazwy urządzenia Drager podanego w pakiecie XIII.

ODPOWIEDŹ: Drager 476 Fabius GS Premium.

**Pytanie 3 – dotyczy: pakiet XIII, XIV poz. 2, 1 – załącznik nr 2 do SIWZ**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację czy aparaty Excel 210 SE 7800 oraz Aestiva 7100 są wyposażone w monitory, a jeśli tak prosimy o podanie typów monitorów oraz czy są wyposażone w moduły gazowe.

ODPOWIEDŹ: Aparaty wyposażone są w monitory oraz moduły gazowe.

Typ monitora w aparacie Exel 210 SE 7800 : CARDIOCAP 5/ FBUE 00009

Typ monitora w aparacie Aestiva 7100: BVT5 Beneview.

**Pytanie 4 – dotyczy:** **pakiet XIII, XIV – załącznik nr 2 do SIWZ**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację czy aparaty do znieczulania wymagają przeglądu rocznego czy dwuletniego.

ODPOWIEDŹ: Wymagają przeglądu rocznego.

**Pytanie 5 – dotyczy:** **pakiet XIII, XIV – załącznik nr 2 do SIWZ**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu XIII aparatu do znieczulania Excel 210 SE 7800 i utworzenie nowego pakietu co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia pakiet XIII bez zmian.