**Choszczno 09-03-2016r.**

**ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy: „Wykonanie usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego.”**

**Znak sprawy: 1/ZP/NAP/16**

1. **Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa - par. 1 ust. 2 tiret 4**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający miał na myśli czynność jaką jest „wpis do paszportu technicznego przez Wykonawcę po wykonanej usłudze” co jest zgodne z zapisami w ustawie o wyrobach medycznych. Powyższe jest zgodne z zapisami umowy par. 1 ust. 8 tiret 8.

ODPOWIEDŹ: TAK

1. **Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa - par. 1 ust. 2 tiret 6**

Prosimy o zgodę na dopuszczenie dokumentu jakim jest Raport Serwisowy, co będzie zgodne z nomenklaturą stosowaną przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ: TAK

1. **Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa - par. 1 ust. 6**

Prosimy o możliwość przedstawienia do akceptacji dokumentu jakim będzie oferta cenowa, wskazująca wszystkie koszty usunięcia awarii urządzenia oraz warunki wykonania naprawy. Prosimy o dopisanie po słowie: "*kalkulacji*" słowa: "*oferty*" oraz po sformułowaniu: "*cenowej (kosztorysu)*" sformułowania: "*oraz pozostałych warunków wykonania naprawy*"

Analogiczna prośba dot. zał. 4 do SIWZ Umowa - par. 1 ust. 11 oraz ust. 14

ODPOWIEDŹ: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

1. **Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa - par. 1 ust. 8**

Prosimy o potwierdzenie, iż dla aparatu RTG (pakiet nr 24) Zamawiający wymaga wykonania czynności jaką są testy jakości i bezpieczeństwa pracy urządzenia. Jest to wymóg określony przez producenta w podręczniku użytkownika i instrukcji obsługi w zakresie usług konserwacyjno-przeglądowych. Wykonanie w/w testów jest możliwe przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania serwisowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

1. **Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa - par. 1 ust. 11**

Prosimy celem doprecyzowania o dopisanie na końcu ustępu następującego zdania:

"Usługobiorca podejmie się w takim przypadku wykonania naprawy, jeśli części zamienne dostarczone przez Usługodawcę będą oryginalne i autoryzowane przez producenta urządzenia".

ODPOWIEDŹ: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

1. **Pytanie dot. do SIWZ rozdział X pkt. 3 ppkt. 1**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż warunek świadczenia usług przez wykwalifikowane osoby, posiadające wiedzę przekazaną i zweryfikowaną przez producenta urządzenia dotyczy także pakietu nr 24.

ODPOWIEDŹ: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian