Choszczno 10-03-2016 r.

**ZAPYTANIE NR 6 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:** Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego (1/ZP/NAP/16)

**Pytanie 1 pakiet XVIII**

Prosimy Zamawiającego o podanie daty instalacji respiratora Ivent 2011 lub podanie roku przeglądowego aparatu. Uzyskanie powyższej informacji jest niezbędne w celu przygotowania rzetelnej oferty cenowej.

ODPOWIEDŹ:

Instalacja aparatu Ivent czerwiec 2011r.

**Pytanie 2**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż cena ma zawierać wszystkie koszty w tym przegląd, robociznę, dojazd oraz wszystkie części konieczne do wymiany podczas przeglądu?

ODPOWIEDŹ: cena ma zawierać wszystkie koszty w tym przegląd, robociznę, dojazd.

**Pytanie 3 poz. 2, 3 pakiet XXVI**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie aparatów USG Logiq P6 Doppler z niniejszego pakietu oraz utworzenie odrębnego. Obecna konstrukcja pakietu uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty w tymże zakresie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia Pakiet XXVI bez zmian.