Choszczno 31-12-2015r.

**ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:** Przetarg nieograniczony „**NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO PROWADZENIA CIĄGŁYCH TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH DLA POTRZEBSP ZOZ W CHOSZCZNIE**”

- nr sprawy **1/ZP/NER/15**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w załączniku nr 2 płynów równoważnych, kompatybilnych z aparatem Multifiltrate o następującej charakterystyce:

Ad.5 Wodorowęglanowy dializat o składzie: fosforany o stężeniu fizjologicznym 0,8 mmol/l.

Ad. 6 4% Cytrynian sodu ( 134,9 mmol/l), Opakowanie 1l lub 2l, jednokomorowy worek zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii.

Ad. 7 Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym 5,50 mmol/l. Skład elektrolitowy: potas-0/2/4 mmol/l ( w zależności od potrzeb), chlorki- 109/111/113 mmol/l. Worek posiada

**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający wyraża zgodę. Załącznik nr 2 do SIWZ podzielony został na pakiety.

Oferty można składać na dowolne pakiety. Pakiety do pobrania w zakładce wyjaśnienia i zmiany do SIWZ.