Choszczno 31-12-2015r.

 **ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:**

**Przetarg nieograniczony** „**NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO PROWADZENIA CIĄGŁYCH TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH DLA POTRZEBSP ZOZ W CHOSZCZNIE**”

**-nr sprawy** **1/ZP/NER/15**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i  przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania 1/ZP/NER/15 pakiet zbiorczy pozycja 8,6 termin składania ofert 07.01.2016

Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie cewnika dwuświatłowego, poliuretanowego, wykonanego z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odpornego na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17cm, 20cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczna, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8,4 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający wyraża zgodę. Załącznik nr 2 do SIWZ podzielony został na pakiety.

Oferty można składać na dowolne pakiety. Pakiety do pobrania w zakładce wyjaśnienia i zmiany do SIWZ.