Choszczno 11-09-2015 r.

 **ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy: Nr sprawy 1/ZP/ŚPO/14

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:**

1. Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści preparat o gęstości 1,045 g/ml spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Tak nieznaczna różnica w gęstościach nie wpływa na działanie preparatu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza preparat o gęstości 1,045g/ml, pod warunkiem że pozostałe związki aktywne zawarte w preparacie są zgodne z wymaganiami zawartymi w pakiecie nr 1 SIWZ.

Preparat zaproponowany musi być kompatybilny z myjniami LISCHKA GmbH, model: CDD 1050.