ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 1/ZP/KOL/15

KOLONOSKOP  VIDEO

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2015

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica sondy 12,8 mm | TAK |  |
| 2 | Średnica kanału roboczego 3,7 mm | TAK |  |
| 3 | Kąt zagięcia końcówki góra/dół 180/180 stopni | TAK |  |
| 4 | Długość robocza 1680 mm | TAK |  |
| 5 | Pole widzenia 140 stopni | TAK |  |
| 6 | Głębia ostrości 3-100 mm | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji 24 miesiące | TAK |  |