#  Choszczno 17-03-2015r.

#  ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ

# Nr sprawy 1/ZP/KOL/15

Dotyczy postępowania przetargowego na **dostawę kolonoskopu video dla SP ZOZ w Choszcznie**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie videokolonoskopu o średnicy kanału roboczego 3,8 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści długość roboczą 1690 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w komplecie z kolonoskopem własnego kompatybilnego procesora obrazu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.